## Sheet1
Analyzer Optical Configurations
LSRII-1/LSRII-2 | Laser Name | Detector | Filter | LP | Diva Software Name | Other fluor examples
| 488nm 50mW | A | 692/40 BP | 670 LP | PerCP-Cy5.5 | BB700
|  | B | 525/50 BP | 505 LP | FITC | AF488, GFP, YFP, Zombie-Green
|  | C | 488/10 BP |  | SSC | SSC
| 561nm 100mW | A | 780/60 BP | 750 LP | PE-Cy7 | PE-Cy7
|  | B | 615/45 BP | 600LP | PE-Texas Red | mCherry, mKate, 7-AAD, PI, PE-Dazzle, Texas-Red, LD Red
|  | *B alternative option | 650LP | - | PE-Texas Red | PE-Cy5, PE-Cy5.5, 7-AAD, PI
|  | C | 582/15 BP | - | PE | tdTomato, AF594, dsRed, RFP, TMRE, TMRM, Cy3
| 640nm 40mW | A | 780/60 BP | 750LP | APC-Cy7 | APC-Cy7, Zombie NIR
|  | B | 730/45 BP | 685LP | AlexaFluor 700 | AF700, AF680, Draq7
|  | C | 670/30 BP | - | APC | APC, Cy5, AF633, AF647
| 405nm 100mW | A | 780/60 BP | 750 LP | BV785 | BV785, BV786
|  | B | 730/45 BP | 685 LP | BV711
|  | C | 660/20 BP | 655 LP | BV650
|  | D | 610/20 BP | 600LP | BV605
|  | E | 510/50 BP | 495 LP | BV510 | LD Aqua, CFP, V500
|  | F | 450/50 BP | - | BV421 | DAPI, Pacific Blue, Hoechst, Zombie Violet, BFP, dylight 405
| 355nm 24mW (LSRII-1) or 100mW (LSRII-2) | A | 820/60 BP | 755LP | BUV805
|  | B | 730/45 BP | 685LP | BUV737
|  | C | 450/50BP | 440 LP | Z-UV | Indo-1 (blue) *unbound
|  | D | 380/30 BP | - | BUV395 | Indo-1 (violet) *bound , Hoechst, DAPI, Zombie UV