## CantoII
Canto II
| Laser Name | Detector | BP | Fluorescent Dye/Protein Options
| 488nm 20mW | A | 780/60 | PE-Cy7
|  | B | 670LP | PerCP-Cy5.5, BB700
|  | C | 585/42 | PE
|  | D | 530/30 | FITC, AF488, GFP, YFP, Xombie-Green
| 633nm 17mW | A | 780/60 | APC-Cy7, Zombie NIR
|  | B | 660/20 | APC, Cy5, AF633, AF647
| 405nm 30mW | A | 525/50 | BV510, LD Aqua, CFP, V500
|  | B | 450/50 | DAPI, Pacific Blue, BV421, Hoechst, Zombie Violet, BFP, dylight 405