## Aria Fusion
Aria Fusion Configuration |  |  |  | *FSC & SSC off 488nm
Laser Name | Detector | Bandpass | Dichroic Longpass Mirror | Examples of Fluorescent Labels that can be used
488nm 100mW | A | 710/50 | 690 LP | PerCP-Cy5.5, BB700
| B | 530/30 | 505 LP | FITC, AF488, GFP, YFP, Zombie-Green
| C | 488/10 |  | SSC
640nm 100mW | A | 780/60 | 750LP | APC-Cy7, Zombie NIR
| B | 670/30 | 665LP | APC, AF647
561nm 100mW | A | 780/60 | 750 LP | PE-Cy7
| B | 610/20 | 600 LP | PE-TR, mCherry, mKate, 7-AAD, PI, PE-Dazzle, Texas-Red, LD Red
| C | 586/15 | 570LP | PE, tdTomato, AF594, dsRed, RFP, TMRE, TMRM, Cy3, PE-Dazzle
355nm 65mW | A | 740/35 | 690LP | BUV737
| B | 379/28 | 370 LP | BUV395
405nm 100mW | A | 780/60 | 750 LP | BV785, BV786
| B | 670/30 | 635 LP | BV650
| C | 525/50 | 505 LP | BV510, LD Aqua, CFP
| D | 540/50 | 410 LP | DAPI, Pacific Blue, BV421, Hoechst, Zombie Violet, BFP, Dylight 405